化学工程系

2013届毕业论文袋

课题：分光光度法测定水中水杨酸的含量

班级：工业分析与检验101

姓名：张丽冬

学号：1003030106

成绩：

指导教师： 刘开敏

内装材料：1、毕业论文1份

2、开题报告1份

3、中期检查表1份

4、答辩记录表1份

5、成绩评定表1份

湄洲湾职业技术学院

毕 业 论 文

课题名称 分光光度法测定水中水杨酸的含量

系    别 化学工程系

专    业 工业分析与检验技术

年    级 2010级

姓    名 张丽冬

学    号 10030303106

指导教师 刘开敏

2013年05月 25   日

湄洲湾职业技术学院

毕业论文任务书

学生姓名：  张丽冬     班级学号：  工业分析与检验101    1003030106

题    目：分光光度法测定水中水杨酸含量的测定

内容要求：

1. 紫外可见分光光度法有机物定性与定量分析测定方法原理

2. 找出合适的实验材料附注

3. 实验部分

4.结果数据的计算

5.结果与讨论

6.参考文献

［1］王东琴，浅谈UV-754型紫外可见分光光度计的调试［J］. 中小企业管理与科技,2009(25)

［2］黄一石，吴朝华，杨小林，仪器分析［M］.化学工业出版社，2008.1

［3］张威，赵斌，仪器分析实训［M］. 化学工业出版社，2010.7

［4］许秋雁， 袁文瓒， 李志勇， 叶婷， 吴瑜, 紫外可见分光光度法测定VB6含量比较研究［J］. 中国食品添加剂2011(1)

［5］张立科， 田水泉， 谢太平， 张洪浩， 范顺利，紫外可见分光光度法测定果蔬中的维生素C河北化工2009,32(1)

［6］孙向荣， 孙丁绩，紫外可见分光光度法的应用及新进展中国高新技术企业2008(8)

起止日期：2012年11 月10日至 2013年5月25日

指导教师签名：          年   月   日发

教研室主任：            年   月   日发

分光光度法测定水中水杨酸含量的测定

摘  要

不同的有机化合物具有不同的吸收光谱，因此根据化合物的紫外吸收光谱中特征吸收峰的波长和强度可以进行物质的鉴定和纯度的检查。紫外吸收光谱定性分析一般采用比较光谱法,该法是将经提纯的样品和标准物用相同溶剂配成溶液，并在相同条件下绘制吸收光谱曲线，比较其吸收光谱是否一致。如果紫外光谱曲线完全相同（包括曲线形状、λmax、λmin、吸收峰数目、拐点及εmax等）。则可初步认为是同一化合物。为了进一步确认可更换溶剂重新测定后再做比较。本试验通过比较有机物的紫外吸收光谱曲线进行试样的定性分析。

紫外分光光度定量分析与可见分光光度定量分析的定量依据和定量方法相同，通常情况下一般选择λmax作测定波长，配制合适浓度的标准溶液，绘制工作曲线进行样品的定量分析。

关键词：水杨酸，紫外可见分光光度法，定性分析，定量分析

目  录

1．前言	1

2.测定方法的概述	2

2.1方法概述	2

2.2基本原理	2

3.实验	2

3.1仪器	2

3.2 试剂	2

3.3 实验操作	2

3.4数据处理	3

3.5计算公式	7

3.6计算过程与结果	7

3.7实验结论	7

4.讨论	7

5.注意事项	7

参考文献	9

结束语	10

致谢词	11

1前 言

随着检验技术的不断进步，分光光度法得到了广泛的应用。分光光度法是利用物质所特有的吸收光谱来鉴别物质或测定其含量的分析检测技术。灵敏，精确，快速和简便，在复杂组分析系统中，不需要分离，即能检测出其中所含的极少量物质。用紫外光源通过分光光度技术对物质进行测定，因为许多化合物的分子结构中存在共轭双键，在200---400nm的紫外光区具有吸收光的特性，所以无需进行显色反应便能直接测定。［1］

紫外-可见分光光度法（UV-Vis）,是基于物质分子对200-780nm区域内光辐射的吸收而建立起来的分析方法。由于200-780nm光辐射的能量主要与物质中原子的价电子的能级跃迁相适应，可以导致这些电子的跃迁，所以紫外-可见分光光度法又称电子光谱法。

根据物质对不同波长的单色光的吸收程度不同而对物质进行定性和定量分析的方法称为分光光度法（又称吸光光度法）。分光光度法中，按所用的波谱区域不同又可分为可见分光光度法（400-780nm），紫外分光光度法（200-400nm）和红外分光光度法（3*103-3*104nm）。其中紫外分光光度法和可见分光光度法合称紫外-可见分光光度法。不同的有机化合物具有不同的吸收光谱，因此根据化合物的紫外吸收光谱中特征吸收峰的波长和强度可以进行物质的鉴定和纯度的检查。

紫外吸收光谱定性分析一般采用比较光谱法。所谓比较光谱法是将经提纯的样品和标准物用相同溶剂配成溶液，并在相同条件下绘制吸收光谱曲线，比较其吸收光谱是否一致。如果紫外光谱曲线完全相同（包括曲线形状、λmax、λmin、吸收峰数目、拐点及εmax等）。则可初步认为是同一化合物。为了进一步确认可更换溶剂重新测定后再做比较。本试验通过比较有机物的紫外吸收光谱曲线进行试样的定性分析。

紫外分光光度定量分析与可见分光光度定量分析的定量依据和定量方法相同，在进行紫外定量分析时应选择好测定波长和溶剂。通常情况下一般选择λmax作测定波长，若在λmax处共存的物质也有吸收，则应另选ε较大，二共存物质没有吸收的波长作测定波长。选择溶剂时要注意所用溶剂在测定波长处应没有明显吸收，而且对被测物溶解性要好，不和被测物作用，不含干扰测定的物质。配制合适浓度的标准溶液，绘制工作曲线进行样品的定量分析。［2］

本文将对水杨酸，苯甲酸，邻菲罗啉,磺基水杨酸以及含有水杨酸的未知水溶液，进行定性、定量分析，从而判断未知物是何种有机物，以及从定量分析中判断未知物的含量。

2测定方法概述

2.1方法概述

不同的有机化合物具有不同的吸收光谱，因此根据化合物的紫外吸收光谱中特征吸收峰的波长和强度可以进行物质的鉴定和纯度的检查。

紫外吸收光谱定性分析一般采用比较光谱法。所谓比较光谱法是将经提纯的样品和标准物用相同溶剂配成溶液，并在相同条件下绘制吸收光谱曲线，比较其吸收光谱是否一致。如果紫外光谱曲线完全相同（包括曲线形状、λmax、λmin、吸收峰数目、拐点及εmax等）。则可初步认为是同一化合物。为了进一步确认可更换溶剂重新测定后再做比较。本试验通过比较有机物的紫外吸收光谱曲线进行试样的定性分析。

紫外分光光度定量分析与可见分光光度定量分析的定量依据和定量方法相同，在进行紫外定量分析时应选择好测定波长和溶剂。通常情况下一般选择λmax作测定波长，若在λmax处共存的物质也有吸收，则应另选ε较大，二共存物质没有吸收的波长作测定波长。选择溶剂时要注意所用溶剂在测定波长处应没有明显吸收，而且对被测物溶解性要好，不和被测物作用，不含干扰测定的物质。配制合适浓度的标准溶液，绘制工作曲线进行样品的定量分析。

2.2基本原理

紫外吸收光谱定性分析一般采用比较光谱法,该法是将经提纯的样品和标准物用相同溶剂配成溶液，并在相同条件下绘制吸收光谱曲线，比较其吸收光谱是否一致。如果紫外光谱曲线完全相同（包括曲线形状、λmax、λmin、吸收峰数目、拐点及εmax等）。则可初步认为是同一化合物。为了进一步确认可更换溶剂重新测定后再做比较。本试验通过比较有机物的紫外吸收光谱曲线进行试样的定性分析。

紫外分光光度定量分析与可见分光光度定量分析的定量依据和定量方法相同，通常情况下一般选择λmax作测定波长，配制合适浓度的标准溶液，绘制工作曲线进行样品的定量分析。［3］

3实验

3.1仪器

1．紫外可见分光光度计(UV-1800PC-DS)；配1cm石英比色皿2个；

2．容量瓶：100mL  15个；

3．吸量管：10mL  5支；

4．烧杯：  100mL  5个；

3.2试剂

1．标准溶液：水杨酸标准试剂溶液，苯甲酸标准试剂溶液，邻菲罗啉标准试剂溶液，磺基水杨酸标准试剂溶液

2．未知液：含有水杨酸含量的未知水溶液

3.3实验操作

1．吸收池配套性检查

石英吸收池在220nm装蒸馏水，以一个吸收池为参比，调节τ为100%，测定其余吸收池的透射比，其偏差应小于0.5%，可配成一套使用，记录其余比色皿的吸光度值作为校正值。

2．未知物的定性分析

将四种标准试剂溶液和未知液配制成约为一定浓度的溶液。以蒸馏水为参比，于波长200～350nm范围内测定溶液吸光度，并作吸收曲线。根据吸收曲线的形状确定未知物，并从曲线上确定最大吸收波长作为定量测定时的测量波长。190～210nm处的波长不能选择为最大吸收波长。

3. 标准工作曲线绘制

分别准确移取一定体积的标准溶液于所选用的100mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。然后以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

4．未知物的定量分析

确定未知液的稀释倍数，并配制待测溶液于所选用的100mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。根据待测溶液的吸光度，确定未知样品的浓度。未知样平行测定3次。

3.4数据处理

1、比色皿的配套检查

A1 = 0.000         A2 =   0.001

2、定性结果：未知物为   水杨酸   。

3、未知试样的定量分析

表1 标准使用溶液的配制

标准贮备溶液浓度：   2.00mg/ml        标准使用溶液浓度：  200.00μg/ml

| 稀释次数 | 吸取体积（ml） | 稀释后体积（ml） | 稀释倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 100.00 | 10 |

表2 标准曲线的绘制

测量波长： 231  nm

| 溶液代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸取标液体积 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| ρ（μg/ml） | 0.00 | 4.00 | 6．00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| A | 0.000 | 0.198 | 0.295 | 0.395 | 0.489 | 0.587 | 0.780 | 0.969 |
| A校正后 | 0.000 | 0.197 | 0.294 | 0.394 | 0.488 | 0.586 | 0.779 | 0.968 |

表3 未知液的配置

| 稀释次数 | 吸取体积（ml） | 稀释后体积（ml） | 稀释倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 100.00 | 10 |

表4 未知液含量的测定

| 平行测定次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.461 | 0.460 | 0.460 |
| A校正后 | 0.460 | 0.459 | 0.459 |
| 查得的浓度（μg/ml） | 9.433 | 9.412 | 9.412 |
| 原始试液的浓度（μg/ml） | 94.33 | 94.12 | 94.12 |

图1 苯甲酸吸收光谱曲线

图2 水杨酸吸收光谱曲线

图3 邻菲罗啉吸收光谱曲线

图4 磺基水杨酸吸收光谱曲线

图5 未知水溶液吸收光谱曲线

图6 水杨酸的工作曲线

3.5计算公式

根据未知溶液的稀释倍数，求出未知物的含量。

计算公式：

——原始未知溶液浓度，μg/mL；

——查出的未知溶液浓度，μg/mL；

——未知溶液的稀释倍数。

3.6计算过程与结果：

1）标准使用溶液浓度（μg/ml）=贮备溶液浓度(mg/ml) /倍数= 2.00mg/ml/(100/10)=200.00μg/ml；

2）ρ（μg/ml）=标准使用溶液浓度（μg/ml）/倍数=200.00μg/ml/(容量瓶体积/移取溶液体积)，如：200.00μg/ml/(100ml/2.00ml)=4.00μg/ml；

3）A校正后 =  A-A校正 ，如：0.198-0.001 =0.197

4）原始未知溶液浓度（μg/ml）C0 =查出的未知溶液浓度（μg/ml）Cx×n ,如：9.433μg/ml×10=94.33μg/ml

5）原始未知溶液的平均浓度（μg/ml）=平行测定的未知液浓度之和/平行测定次数=（94.33+94.12+94.12）/3= 94.19μg/ml

定量分析结果：未知物的浓度为    94.19  μg/ml    。

3.7 实验结论

该方法准确度高，测得结果令人满意，不需要加显色剂，对有机物定性定量分析简便快速，因此是一种较理想的测定方法。［4］

通过本实验，建立了一个简单、快速测定有机物含量的方法，其方法的精密度、准确度均符合要求。［5］

由于紫外可见分光光度法具有专属性强，灵敏度、准确度高。操作简便、快速、安全．检品用量少等特点，其主要应用包括定性分析和定量测定等方面。采用紫外可见分光光度法，对一些有机物进行定性鉴别，定量分析具有简便易行，可靠性高，重现性好的优点。［6］

4讨论

1.在配制标准溶液浓度时应注意稀释倍数为整数倍最佳，其浓度不仅有一定的倍数关系或是线性关系，而且如果溶液浓度过高需进行二次稀释或三次稀释，稀释时移取的溶液体积应在吸量管的量程之内，否则误差较大。

2可采用比较光谱法进行验证, 将经提纯的样品和标准物用相同溶剂配成溶液，并在相同条件下绘制吸收光谱曲线，比较其吸收光谱是否一致。如果紫外光谱曲线完全相同（包括曲线形状、λmax、λmin、吸收峰数目、拐点及εmax等），则可初步认为是同一化合物。

5 注意事项

1.为了保证仪器的正常工作，使用时按以下几点进行：

1）预热是保证实验结果准确可靠。

2）在波长380nm以下的实验范围一定要选用石英比色皿，绝不可以玻璃比色皿替代；

3）波长在200nm-215nm为蒸馏水的峰，不能选为吸收峰。

4）比色皿需保持清洁，拿放时要符合要求。

5）对不同型号和类型的仪器要严格按照使用说明操作。［1］

2.标准品工作曲线相关系数要求在0.9999以上。

3.试液取样量应经实验来调整,以使其吸光度在适宜的范围内为宜。［2］

4.比色皿每换一种溶液或溶剂都必须清洗干净，并用被测溶液或参比液荡洗三次。［3］

参 考 文 献

［1］王东琴，浅谈UV-754型紫外可见分光光度计的调试［J］. 中小企业管理与科技,2009(25)

［2］黄一石，吴朝华，杨小林，仪器分析［M］.化学工业出版社，2008.1

［3］张威，赵斌，仪器分析实训［M］. 化学工业出版社，2010.7

［4］许秋雁， 袁文瓒， 李志勇， 叶婷， 吴瑜, 紫外可见分光光度法测定VB6含量比较研究［J］. 中国食品添加剂2011(1)

［5］张立科， 田水泉， 谢太平， 张洪浩， 范顺利，紫外可见分光光度法测定果蔬中的维生素C河北化工2009,32(1)

［6］孙向荣， 孙丁绩紫外可见分光光度法的应用及新进展中国高新技术企业2008(8)

结束语

时光荏苒，三年的大学生涯即将结束，曾几何时还在校园中学习、生活、嬉笑、打闹，转眼就要各奔东西了,心中是无尽的难舍与眷恋。从学校走出，对我的人生来说是即将踏上一个新征程，要将所学的知识应用到实际工作中。

本论文在刘开敏老师的悉心指导和严格要求之下已完成，从课题的确定、实验的进行到论文的设计与撰写，无不凝聚这刘开敏老师的心血与汗水，在三年的大专学习与生活期间，也始终接受着老师耐心教导与无私的关怀，让我受益匪浅。在此向刘开敏老师表示深深的感谢与崇高的敬意。

在论文完成之际，我的心情无法平静，从开始选题到论文的顺利完成，这其中老师，同学给了我很大的帮助，在此献上我衷心的感谢。本论文能够顺利的完成也归功于各位任课老师的认真教学，使我能够很好地掌握和运用专业知识，并在论文中得以体现。正是有了老师们的悉心教导与栽培，我的论文才得以顺利完成，在此向湄洲湾职业技术学院化学工程系的全体老师道一声谢谢。

这次论文课题的确定要感谢刘开敏老师给了我一次参加省级院校工业分析技能竞赛的机会，在得知这个消息之后能够有时间进行训练做实验并且获得省级团体一等奖的好成绩，继而能够参加全国的竟能竞赛，而我所选的课题就是全国技能竞赛的仪器分析 — 紫外可见分光光度法有机物定性与定量分析。在准备参赛期间不断地进行实验的操作与练习，而我论文的课题就来源于此。

本论文的相关实验使用到的仪器是紫外可见分光光度计，本实验通过比较有机物的紫外吸收光谱曲线进行试样的定性分析并在确定未知物是何种有机物后，配制合适浓度的标准溶液，绘制工作曲线进行样品的定量分析。

不同的有机化合物具有不同的吸收光谱，因此根据化合物的紫外吸收光谱中特征吸收峰的波长和强度可以进行物质的鉴定和纯度的检查。

紫外可见分光光度计虽然是一类有着很长历史的分析仪器，但每一次吸收了新的技术成果都使它焕发出新的活力。如此看来，该方法将会不断应用到我们的生活中，例如鉴别药物之类的医学应用等等。对今后的发展就会联用和结合各种新技术的开发、应用使分光光度计向更高自动化、智能化发展。［6］

致谢词

弹指一瞬间，三年的大学生涯即将结束，在这学习、生活的三年里让我倍感充实，心中感慨万千。转眼已是毕业时节，离校之期已近毕业论文的写作也进入了尾声。从论文课题的选择到论文的顺利完成一直都离不开老师、同学、朋友的热心帮助在，在这里请接受我诚挚的谢意！在此我要向我的母校湄洲湾职业技术学院化学工程系的所有老师表示衷心的感谢，谢谢你们三年来的辛勤栽培，不仅教会我们专业的知识，还教会我们为人处事的道理，感谢你们这三年来孜孜不倦的教诲！

三年寒窗，所收获的不仅仅是愈加丰厚的知识，更重要的是在阅读、实践中所培养的思维方式、表达能力和广阔视野。很庆幸这三年来我遇到了如此多的良师益友，无论在学习上、生活上，还是工作上，都给予了我无私的帮助和热心的照顾，让我在一个充满温馨的环境中度过三年的大学生活。感恩之情难以用言表，谨以最朴实的话语致以最崇高的敬意。

在大学三年的时光里有欢笑、有泪水、有艰辛也有感动，这些将是我一生当中不可磨灭的回忆。在这三年大学生涯中有老师孜孜不倦的教诲，有学长、学姐们热情的帮助，有同学舍友的真切的关怀，在此，我想对你们道一句感谢。

回首大学三年期间取得了些成绩，还获得了一些院级，省级的比赛，对此我充满感激，在今后我会继续努力，争取更好的成绩和发展。

此次论文的顺利完成不单单是我个人的努力，还有同学以及指导老师的指导帮助。在此，首先对我的论文指导老师刘开敏老师表示衷心的感谢。感谢他在忙碌的教学工作中抽空对我的论文进行审查、修改，以及在论文写作过程中的指导与教诲。还有教导过我的所有老师们，你们严谨细致、一丝不苟的教学作风与孜孜不倦、循循善诱的耐心教导让我获益匪浅。他无论在理论教育还是实践教学中，都给予我很大的开导和帮助，让我能够在学习生活甚至今后的工作中有扎实的知识基础，严谨的作风和一丝不苟的工作态度。

学友情深，情同亲人。在这三年的时光里我们打打闹闹、嬉笑怒骂，有欢笑、有泪水、有别扭，有争执，也有感动，是你们陪着我共同走过，这充满友爱的时光是我一辈子值得珍藏的美好回忆。

再者，我要感谢我的父母亲人，在我十几年的求学历程里，是他们辛勤的劳作、无私的付出，为我提供了良好的学习机会和条件，是他们的坚持让我能够继续学业，并且顺利完成，感谢他们多年来对我的抚养与培育，我会尽我所能来回报他们。

最后感谢母校湄洲湾职业技术学院给了我大学三年的教育，不但让我丰富学识，增长见识，拓宽视野，而且让我在学院当中结交到同学、舍友，与她们共度三年大学时光，还受到历任老师的严谨教学，为我们今后学习、工作丰富学识，奠定基础，感谢母校，祝愿母校越来越好，更上一层楼！